Приложение 2

к приказу фонда «РЦИ»

от 04.10.2019 № ___

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

| Наименование конкурса | Право заключения гражданско-правового договора на поставку трёхмерной бесконтактной оптической измерительной системы ATOS 5 |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ I. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА | 3 |
| РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | 12 |
| РАЗДЕЛ III. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА РАЗДЕЛ IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ | 13 |
| ФОРМА 1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ | 14 |
| ФОРМА 2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ | 15 |
| ФОРМА 3. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА КОНКУРСА | 17 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОЕКТ ДОГОВОРА | 18 |

РАЗДЕЛ I. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Конкурс на право заключения гражданско-правового договора на поставку трёхмерной бесконтактной оптической измерительной системы ATOS 5 проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд Фонда «РЦИ», утвержденного протоколом заседания Правления Фонда «РЦИ» № 2 от 15.12.2014.

Участник конкурса несёт все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, в том числе расходы по получению, оформлению и подготовке всех требуемых в соответствии с условиями проведения конкурса документов, независимо от результатов проведения конкурса.

| №п/п | Наименование пункта | Содержание пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информация о заказчике |
|  | Наименование: | Фонд «Региональный центр инжиниринга» |
|  | Место нахождения: | 614000, ул. Н. Островского, д. 69, офис фонда «РЦИ» |
|  | Почтовый адрес: | г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 69, офис фонда «РЦИ» |
|  | Адрес электронной почты: | rceperm@yandex.ru |
|  | Номер контактного телефона: | (342) 201 21 09 |
|  | Ответственное должностное лицо заказчика: | Давыдов Евгений Дмитриевич |
| 2 | Информация об уполномоченном органе |
|  | Наименование: | Закупочная комиссия |
|  | Место нахождения: | г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 69, офис фонда «РЦИ» |
|  | Почтовый адрес: | г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 69, офис фонда «РЦИ» |
|  | Адрес электронной почты: | rceperm@yandex.ru |
|  | Номер контактного телефона: | (342) 201 21 09 |
|  | Ответственное должностное лицо уполномоченного органа: | Давыдов Евгений Дмитриевич |
| 3 | Краткое изложение условий договора |
|  | Наименование объекта закупки | Поставка трёхмерной бесконтактной оптической измерительной системы ATOS 5 |
|  | Описание объекта закупки | см. раздел II настоящей конкурсной документации |
|  | Количество товара, объём работ, услуг | 1 комплект |
|  | Место доставки товара, место выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора | см. раздел II настоящей конкурсной документации |
|  | Сроки исполнения договора | Определены на основании заявки победителя закупки, но не более 60 календарных дней со дня заключения договора, включая пуско-наладочные работы, проведение информационно-консультационных услуг по пользованию товаром |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 17 650 000 рублей |
|  | Порядок оплаты | Предоплата в размере 60% от суммы договора, оставшиеся 40 % после подписания товарных накладных, акта приемки пуско-наладочных работ, акта приемки услуг в течение 5 рабочих дней |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора | см. раздел III настоящей конкурсной документации |
|  | Порядок формирования цены | В цену договора включены все расходы, которые понесет исполнитель |
|  | Источник финансирования | Средства бюджета Пермского края, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета |
| 4 | Обеспечение заявки на участие в конкурсе |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе | нет |
|  | Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе | Не требуется |
|  | Условия банковской гарантии (в том числе срок ее действия) | нет |
| 5 | Обеспечение исполнения договора |
|  | Размер обеспечения исполнения договора | 60 % от начальной (максимальной) цены договора |
|  | Срок предоставления обеспечения исполнения договора | В течение 5 банковских дней со дня опубликования протокола рассмотрения заявок и определения победителя по крайний день исполнения договора, увеличенный на 1 месяц. Обеспечение исполнения договора возвращается в случаях: 1) полного исполнения договора 2) отказа заказчика от исполнения договора при отсутствии убытков со стороны Поставщика 3) расторжения договора по соглашению сторон |
|  | Порядок предоставления обеспечения исполнения договора, требования к такому обеспечению, а также информация о банковском сопровождении договора | Обеспечение заявок представляется одним из способов: а) в виде внесения денежных средств на счет Фонда. Реквизиты: Р/с 40 703 810 349 770 002 448 Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород к/с 30101810900000000603 БИК 042202603; б) в виде банковской гарантии в соответствии с гражданским законодательством. |
| 6 | Единые требования к участникам закупки | 1. Участники закупок должны быть правомочны заключать договор. 2. Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом). 3. Деятельность участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок. 4. У участника закупки должна отсутствовать недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято, за исключением сумм: на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). 5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. 6. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель организатора закупки, Фонда, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. |
| 6.1 | Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками конкурса | 1. Копии учредительных документов (для юридических лиц). 2. Полученная не ранее, чем за 30 дней до дня размещения на сайте извещения о проведении конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц, или копия такой выписки (для юридических лиц) либо полученная не ранее чем за 30 дней до дня размещения на сайте извещения о проведении конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки либо выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, полученные с сайта http://egrul.nalog.ru/ . 3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности) (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать документы, подтверждающие полномочия руководителя, а также доверенность либо иной уполномочивающий документ на осуществление действий от имени участника закупки, оформленный в соответствии с законодательством, либо заверенную копию такого документа. В случае, если указанный документ (доверенность) подписан лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 4. Копия паспорта (для индивидуального предпринимателя). 5. В случае, если от имени индивидуального предпринимателя действует иное лицо, то заявка на участие в конкурсе должна содержать помимо вышеперечисленного документа также соответствующую доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 6. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов или о состоянии расчетов по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная ФНС России, по состоянию не позднее 30 дней со дня, в котором подана заявка на участие в конкурсе. 7. Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате страховых взносов, пеней, штрафов, процентов или о состоянии расчетов по уплате страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная ФСС России, по состоянию не позднее 30 дней со дня, в котором подана заявка на участие в конкурсе. 8. Заявка по форме 2 настоящей документации; Анкета участника закупки по форме 3 настоящей документации. |
| 7 | Способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок предоставления конкурсной документации | Запрос о предоставлении конкурсной документации представляется до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе в очном порядке по адресу: г. Пермь, ул. Островского, д. 69. По результатам запроса выдается конкурсная документация в течение 1 рабочего дня. Настоящая документация размещена на сайте фонда в сети «Интернет». |
| 8 | Язык, на котором предоставляется конкурсная документация | Русский |
| 9 | Плата за предоставление конкурсной документации | Не предусмотрено |
| 10 | Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | нет |
| 11 | Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки | С момента опубликования документации (04.10.2019) по 14.10.2019 г. включительно (прием осуществляется с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 местного времени, 14.10.2019 прием осуществляется с 09.00 до 16.00 местного времени, обеденный перерыв с 13.00 до 13.48). |
| 12 | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, дата рассмотрения и оценки таких заявок |
|  | Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок | г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 69 15.10.2019 г. в 14.00 местного времени. При рассмотрении и оценке заявок участники закупки не присутствуют. |
| 13 | Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника конкурса, к форме, составу заявки на участие в конкурсе и инструкцию по ее заполнению |
|  | Требования к форме заявки на участие в конкурсе | заявка на участие в закупке должна содержать опись входящих в нее документов; все листы заявки на участие в закупке, включая опись документов и все входящие в нее документы, должны быть сшиты в единую книгу; заявка должна содержать сквозную нумерацию листов, первый лист заявки (опись документов) не нумеруется, нумерация начинается со второго листа; заявка на участие в закупке на месте прошивки должна быть подписана участником или лицом, уполномоченным таким участником, с указанием расшифровки подписи (инициалы, фамилия) и скреплена печатью участника (при наличии). Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса. |
| 14 | Информация о закупочной комиссии, срок, в течение которого победитель конкурса или иной его участник, с которым заключается договор, должен подписать договор, условия признания победителя конкурса или данного участника уклонившимися от заключения договора |
|  | Информация об органе, ответственном за определение победителя закупки | Закупочная комиссия Фонда «РЦИ» |
|  | Срок заключения договора | Договор по результатам закупки заключается не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания протокола по результатам закупки после предоставления документов, подтверждающих обеспечение исполнения договора. |
| 15 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора | Заказчик вправе отказаться от заключения договора по результатам проведения закупки, за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупке и законодательством Российской Федерации. Допускается отказ от заключения договора по согласию сторон в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, а также в случае изменения потребности Заказчика. |
| 16 | Иная информация |
|  | Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора | нет |
| 17 | Разъяснения положений конкурсной документации |
|  | Порядок предоставления участникам конкурса разъяснений положений конкурсной документации | Участник закупки вправе направить Организатору закупки запрос разъяснений документации в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней до дня окончания подачи заявок. Организатор закупки обязан направить разъяснения такому участнику в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса и разместить такие разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания наименования участника, от которого поступил запрос, на официальном сайте. |
| 18 | Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок возврата заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в эти заявки |
|  | Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе | Участник конкурса вправе отозвать поданную им заявку в любое время до момента окончания срока подачи заявок. |
|  | порядок возврата заявок на участие в конкурсе (в том числе поступивших после окончания срока подачи этих заявок) | Заявки, поступившие после окончания срока подачи заявок, возвращаются путем почтовых отправлений в адрес, указанный участником конкурса в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок. |
|  | порядок внесения изменений в заявки на участие в конкурсе | нет |
| 19 | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе |
|  | Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. | I. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и участников закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией. Комиссия отклоняет конкурсную заявку в случае: несоответствия конкурсной заявки и участника требованиям, установленным в извещении и конкурсной документации (п.6, 6.1, 11, 13 конкурсной документации); наличия в заявке участника закупки недостоверных сведений о предлагаемых товаре, работе или услуге, или недостоверных сведений об участнике закупки; если предложенная в заявке цена договора занижена на 50 или более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора; если предложенная в заявке цена договора превышает максимальную (начальную) цену договора, указанную в извещении о закупке; На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным в конкурсной документации. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии. Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует участник закупки, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации. Указанный протокол размещается Заказчиком на сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик передает такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом участник закупки не вправе отказаться от заключения договора. II. Комиссия оценивает и сопоставляет конкурсные заявки, которые не были отклонены, для выявления победившей конкурсной заявки, в соответствии с критериями и порядком оценки, установленными в конкурсной документации. 1. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе каждой заявке на участие в конкурсе комиссия проводит сопоставления заявок и присваивается каждой заявке порядковый номер относительно других по мере уменьшения степени выгодности (количества баллов) содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора (набравшей наибольшее количество баллов), присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора (одинаковое количество баллов), меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 2. Победившей конкурсной заявкой является конкурсная заявка, которая содержит наилучшее предложение об условиях исполнения договора на основе критериев и процедур оценки, указанных в конкурсной документации, и которой присвоен первый номер. 3. Результаты оценки и сопоставления заявок фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается присутствующими членами комиссии и размещается на официальном сайте не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола. 4. В протоколе указываются сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых оценивались, о порядке оценки и сопоставления заявок, о победителе конкурса и участнике конкурса, заявке которого присвоен второй номер. 5. Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии. III. Закупочная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе по следующим критериям: Цена. Порядок применения: наибольшее количество баллов присваивается заявке, в которой указана наименьшая цена договора. Количество баллов высчитывается по указанной ниже формуле: F = (цена мин./цена участника) * 40%, где F – количество баллов конкретного оцениваемого участника по данному критерию; цена мин. – минимальная цена, предложенная участником среди всех; цена участника – конкретная цена оцениваемого участника. 2. Срок гарантии на товар. Порядок применения: наибольшее количество баллов присваивается заявке, в которой указан наибольший срок гарантии на поставленные товары в месяцах. Количество баллов высчитывается по указанной ниже формуле: F = (срок участника/срок макс.) * 60%, где F - количество баллов конкретного оцениваемого участника по данному критерию; срок участника - конкретный срок оцениваемого участника; срок макс. – максимальный срок, предложенный участником среди всех. IV. Порядок оценки заявок: Каждым членом закупочной комиссии выставляются баллы по каждому критерию. Рассчитывается среднее количество баллов, выставленных членами закупочной комиссии, по каждому критерию, которое получается путем сложения баллов по критерию, выставленных каждым членом закупочной комиссии и делится на общее количество членов закупочной комиссии. Полученные результаты по всем критериям суммируются по каждой заявке отдельно. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, все заявки Участников конкурса ранжируются закупочной комиссией в зависимости от общего количества набранных баллов по мере убывания. Каждой заявке присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, которая набрала наибольшее количество баллов, присваивается первый номер. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. Результаты рассмотрения и оценки заявок фиксируются в протоколе проведения конкурса, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии и размещается на официальном сайте не позднее чем через 3 (три) календарных дня со дня подписания такого протокола. Критерий Порядок применения Максимальное количество баллов Цена наибольшее количество баллов присваивается заявке, в которой указана наименьшая цена договора. Количество баллов высчитывается по указанной ниже формуле: F = (цена мин./цена участника) * 40%, где F – количество баллов конкретного оцениваемого участника по данному критерию; цена мин. – минимальная цена, предложенная участником среди всех; цена участника – конкретная цена оцениваемого участника. Минимальной цене присваивается максимальное количество баллов. 40 Срок гарантии на товар наибольшее количество баллов присваивается заявке, в которой указан наибольший срок гарантии на поставленные товары в месяцах. Количество баллов высчитывается по указанной ниже формуле: F = (срок участника/срок макс.) * 60%, где F - количество баллов конкретного оцениваемого участника по данному критерию; срок участника - конкретный срок оцениваемого участника; срок макс. – максимальный срок, предложенный участником среди всех. Максимальному сроку присваивается максимальное количество баллов. 60 |

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание является приложением к проекту договора (раздел 4).

РАЗДЕЛ III. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

на поставку трёхмерной бесконтактной оптической измерительной системы ATOS 5

В соответствии с п.3.2.5 Положения о закупках Фонд использует иной метод определения начальной цены договора на основании направлений расходования субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятия «Оказание комплекса услуг инжиниринговым центром субъектам малого и среднего предпринимательства в центре «Мой Бизнес» в 2019 году, являющихся приложением к соглашению о предоставлении субсидии.

РАЗДЕЛ IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

ФОРМА 1. Форма описи документов, представляемых для участия в КОНКУРСЕ

Опись документов,

представляемых для участия в конкурсе на поставку трёхмерной бесконтактной оптической измерительной системы ATOS 5

| № п/п | Наименование | Количество страниц | Номер листа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |

________________                                                    _________________

(Ф.И.О., должность)                                                              (подпись)

ФОРМА 2. Форма заявки на участие в КОНКУРСЕ

дата «___» __________ 20___ г.

исх. номер ___________________

Фонд «РЦИ»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на поставку трёхмерной бесконтактной оптической измерительной системы ATOS 5

1. Изучив документацию о проведении конкурса на поставку трёхмерной бесконтактной оптической измерительной системы ATOS 5, __________________________________________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

в лице, _____________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

предлагает исполнить договор по цене _______________ (_________________________________________прописью) рублей(ь), в установленный срок со сроком гарантии на поставленный товар _______ месяцев, в соответствии с требованиями документации о проведении конкурса и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

2. Если наша заявка будет принята, и мы будем признаны победителем конкурса, мы берем на себя обязательство по поставке трёхмерной бесконтактной оптической измерительной системы ATOS 5 в соответствии с требованиями документации о проведении конкурса, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении

_______________________________________________________________________________________

(наименование Участника конкурса)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, а также, что отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

4. Также подтверждаем, что у ___________________(наименование участника конкурса, если это индивидуальный предприниматель), руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера ______________________(наименование участника, если это юридическое лицо) отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. Подтверждаем отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель организатора закупки, Фонда, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

5. В случае если наши предложения будут признаны лучшими обязуемся подписать договор на поставку трёхмерной бесконтактной оптической измерительной системы ATOS 5 в соответствии с требованиями документации о проведении конкурса и условиями нашей заявки, в срок, установленный в документации о проведении конкурса.

Участник закупки

(уполномоченный представитель)________________________        ____________________

М.П     (подпись)                                                  (Ф.И.О.)

ФОРМА 3. Форма анкеты Участника ЗАКУПКИ

анкета участника  ЗАКУПКИ

Полное и сокращенное наименование Участника закупки (Ф.И.О. для индивидуального предпринимателя)

Регистрационные данные (дата, место и орган регистрации)

(Паспортные данные для индивидуального предпринимателя)

ИНН

Юридический адрес

Почтовый адрес, телефон, факс, E-mail

Банковские реквизиты

(может быть несколько)

| БИК |  |
| --- | --- |
| Банк |  |
| Р/счет |  |
| К/счет |  |
| Код по ОКПО |  |

Участник закупки

(уполномоченный представитель)________________________        ____________________

М.П     (подпись)                                                  (Ф.И.О.)

Приложение 1. Проект договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____________

г. Пермь                                                                                                     "____" _______ 2019 г.

Фонд «Региональный центр инжиниринга», именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Давыдова Евгения Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ______________________________________, именуемое(ый/ая) в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________, действующего(ей) на основании ___________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить трёхмерную бесконтактную оптическую измерительную систему ATOS 5 в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением 1 к договору (далее – товар), а Покупатель - принять и оплатить стоимость товара на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Наименование, цена, количество, номенклатура (ассортимент) товара определяются Сторонами в техническом задании, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Договор заключен в рамках реализации мероприятия «Оказание комплекса услуг инжиниринговым центром субъектам малого и среднего предпринимательства в центре «Мой Бизнес», утв. Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1325-п.

Поставщик дает согласие на осуществление Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Покупателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Поставщик обязуется не приобретать за счет полученных средств от Покупателя иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с выполнением мероприятия «Создание и обеспечение деятельности центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1325-п.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ, товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанным товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле на территории РФ.

2.2. На все виды поставленного товара Поставщик предоставляет Покупателю правильно оформленные сертификаты, а также другие документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы предоставляются Покупателю при заключении Договора или передаче товара.

2.3. Количество товара, передаваемого Покупателю, должно точно соответствовать количеству, указанному в товарораспорядительных документах. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

2.4. Приемка товара по количеству и качеству производится при подписании Сторонами или надлежаще уполномоченными ими лицами товарной накладной.

2.5. В соответствии с техническим заданием Поставщик обязуется выполнить работы, оказать услуги. Приемка проводится путем подписания актов приемки работ, услуг после их надлежащего выполнения.

3. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

3.1. Товар поставляется Покупателю по ценам, наименованиям, в количестве и ассортименте, соответствующим указанным в техническом задании к настоящему Договору.

3.2. Поставка товара осуществляется в срок, указанный в техническом задании, по адресу местонахождения Покупателя, за счет Поставщика и его силами.

3.3. Датой поставки товара считается дата приемки товара Покупателем и подписания Сторонами товарных накладных (акта приема-передачи).

3.4. Поставщик обязан укомплектовать товар следующими документами:

1) сертификатами соответствия, выданными уполномоченными организациями;

2) техническими паспортами;

3) инструкциями по эксплуатации на русском языке;

4) гарантийными талонами;

5) иными документами по согласованию Сторон.

3.5. В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете товара в процессе его приема-передачи будут обнаружены брак и/или недостача товара, Покупатель обязан немедленно сделать отметки об этом в накладной, а также составить акт о браке/недостаче в 2-х экземплярах.

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ

4.1. Риск случайной гибели или порчи товара, право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента приемки товара Покупателем или уполномоченным им лицом и подписания Сторонами товарных накладных.

5. ЦЕНА ТОВАРА

5.1. Цена договора составляет _________________ (__________________________________прописью) рублей, в том числе НДС/НДС не предусмотрен.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Покупатель обязуется произвести предоплату в размере 60 % от цены договора в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента заключения договора, оставшиеся 40 % после подписания товарных накладных, акта приемки пуско-наладочных работ, акта приемки услуг в течение 5 рабочих дней со дня их подписания.

7. ВОЗВРАТ ТОВАРА ПОСТАВЩИКУ, ЗАМЕНА ТОВАРА

7.1. Товар, возвращенный Покупателем, подлежит принятию Поставщиком и замене на аналогичный товар равной стоимости.

7.2. Сроки возврата и замены товара определяются по согласованию Сторон.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

8.1. Покупатель обязан принять и оплатить товар согласно условиям настоящего Договора.

8.2. Поставщик обязан:

- передать Покупателю товар на условиях настоящего Договора;

- обеспечить Покупателя документами, указанными в п. 3.4 настоящего Договора;

- принять от Покупателя товар, имеющий скрытые недостатки, и заменить его на аналогичный товар в течение срока, установленного Покупателем;

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Поставщик предоставляет Покупателю обеспечительный платеж/банковскую гарантию (на выбор) (далее Обеспечение) в размере 60 % от цены Договора, заключенного по результатам проведения закупки, на срок со дня заключения Договора по 16.01.2020. В случае заключения Договора позднее 16.10.2019 Обеспечение предоставляется на такую же дату заключения Договора, увеличенную на три месяца.

9.2. Обеспечение предоставляется Поставщиком в целях гарантии компенсации Покупателю убытков, которые может понести Покупатель при нарушении любых обязательств Поставщиком.

9.3. Обеспечение исполнения договора возвращается в случаях:

1) полного исполнения договора без нарушений,

2) отказа Покупателя от исполнения договора при отсутствии убытков со стороны Поставщика,

3) уплатой Покупателю суммы, на которую выдано Обеспечение;

4) окончание срока, на который выдано Обеспечение;

5) по соглашению между Сторонами.

9.4. Покупатель вправе использовать Обеспечение в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе, но не ограничиваясь, обязательств по уплате неустоек (пеней, штрафов), по возмещению убытков, понесенных Покупателем в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

Если Обеспечением является банковская гарантия, то в банковской гарантии указывается основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается гарантией, указанное в первом абзаце настоящего пункта Договора.

9.5. Если Обеспечением является банковская гарантия, то гарантия должна быть выдано только банком из перечня банков, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов и соответствующих требованиям, установленным ч.1 и 1.1 ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (https://www.minfin.ru/ru/perfomance/contracts/list_banks/).

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Поставщик несет ответственность за качество передаваемого товара, подлинность сертификатов соответствия и гигиенических заключений на товар.

10.2. В случае нарушения Поставщиком сроков, определенных настоящим Договором, Покупатель вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, от стоимости договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за истечением установленного настоящим договором срока исполнения соответствующего обязательства.

10.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение абз. 4 п. 8.2 настоящего Договора Поставщик обязан уплатить Покупателю штрафную неустойку (пеню) в размере 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки.

10.4. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства по оплате (п. 6.1. договора), Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки, от своевременно не оплаченной  суммы, за каждый банковский день просрочки, начиная со дня, следующего за истечением установленного настоящим договором срока исполнения соответствующего обязательства.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор считается подписанным под отлагательным условием – предоставление Обеспечения Поставщиком на условиях, предусмотренных Договором.

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Покупатель: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Фонд «Региональный центр инжиниринга» Адрес: 614007, Пермь, ул. Островского, 69 ИНН/КПП 5902998570/590401001 Р/с 40 703 810 349 770 002 448 Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород к/с 30101810900000000603 БИК 042202603 |  |
| _______________________ / Е.Д. Давыдов М.П. |  | ___________________ / М.П. |

Приложение 1

к договору № ___________ от ___________

# Техническое задание

# Наименование объекта закупки:

| № | Наименование объекта закупки | Изображение поставляемого товара, позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку, окончательное предложение | Код по КОЗ и его наименование | Код по ОКПД2 и его наименование | Количество поставляемого товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг) (с указанием единиц измерения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трёхмерная бесконтактная оптическая измерительная система ATOS 5 |  | 01.01.07.14.01.02 Система телеинспекции | 26.51.66.190 Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не включенные в другие группировки | 1 шт. |

# Технические характеристики объекта закупки

| № п/п | Требования / параметры | Размерность | Требование | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требования к обрабатываемым деталям (изделиям): |
|  | Обрабатываемые материалы: | Металл |
|  | Форма заготовки | Заготовки сложной формы |
|  | Размеры заготовки: |
|  | Смена обрабатываемой детали: |  |
|  | Тип смены обрабатываемой детали | ручная |
|  | Размеры зоны обработки заготовки (объём измерений) |
|  | Длина | мм | не менее | 1000 |
|  | Ширина (диаметр, другое – указать) | мм | не менее | 750 |
|  | Высота | мм | не менее | 750 |
|  | Расстояние до измеряемого объекта | мм | точно | 880 |
|  | Максимальная допустимая нагрузка на стол | кг | не менее | 100 |
|  | Показатель производительности измерений (скорость измерений) | Кол. точек за 0,8 секунды | не менее | 12 000 000 |
|  | Конструктивные требования к оборудованию: |
|  | Массо-габаритные показатели: |
|  | Масса оптической головки | кг | не более | 15 |
|  | Габаритные размеры (оптической головки): |
|  | Длина | мм | Не более | 550 |
|  | Ширина | мм | Не более | 320 |
|  | Высота | мм | Не более | 220 |
|  | Управление: |
|  | Тип | - | точно | Программное |
|  | Результаты оцифровки представляются в виде: |  |
|  | Облако точек (ASCII) | - | точно | наличие |
|  | Контур детали, сечения и линии, геометрические примитивы (VDA/IGES) | - | точно | наличие |
|  | Полигональная сетка (STL) | - | точно | наличие |
|  | Прямой интерфейс в ПО для обработки данных оцифровки и измерений | - | точно | наличие |
|  | Требования к инженерной инфраструктуре для подключения оборудования: |
|  | Электропитание: |
|  | Номинальное напряжение | В | точно | 220 |
|  | Рабочие органы оборудования: |
|  | Модульная топометрическая система 3D-измерений |  |
|  | Комплект измерительной головки: измерительная головка с гетеродином, проектор со светодиодным источником света не менее 5700 Lm, пыле-влагозащищенный корпус с 2 лазерными указками, две 12,0 Мегапиксельные CCD камеры, калиброванные на один объём измерений. | компл. | точно | 1 |
|  | Объективы должны проходить заводскую калибровку | - | точно | наличие |
|  | Файлы конфигурации сенсора на СD либо USB носителе | - | точно | наличие |
|  | Наличие цветного проектора типа DLP с активной матрицей светодиодов | - | точно | наличие |
|  | Наличие светодиодов излучающих синий свет в собственно синем цветовом диапазоне. | - | точно | наличие |
|  | Тип источника света | - | не хуже | LED |
|  | Мощность источника света | лм | не менее | 5 700 |
|  | Тип сенсора | - | точно | ч/б, CCD |
|  | Интерфейс камер | - | не хуже | Thunderbolt (оптический) |
|  | Встроенный блок управления с не менее 10 м кабелями для управления измерительной головкой. | компл. | точно | 1 |
|  | Вспомогательные принадлежности: комплект инструментов для настройки объективов и камер, комплект базовых маркеров в рулонах. | компл. | точно | 1 |
|  | Комплект оптики и приспособлений для измерений в объёме 1000х750х750 мм | компл. | точно | 1 |
|  | Длина контролируемой зоны | мм | не менее | 1000 |
|  | Ширина контролируемой зоны | мм | не менее | 750 |
|  | Высота контролируемой зоны | мм | не менее | 750 |
|  | Расстояние между измеряемыми точками | мм | не более | 0,252 |
|  | Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении отклонений формы | мм | не более | 0,010 |
|  | Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении отклонений диаметра | мм | не более | 0,025 |
|  | Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении расстояния | мм | не более | 0,038 |
|  | Комплект оптики и приспособлений для измерений в объёме 320х240х240 мм | компл. | точно | 1 |
|  | Длина контролируемой зоны | мм | не менее | 320 |
|  | Ширина зоны | мм | не менее | 240 |
|  | Высота зоны | мм | не менее | 240 |
|  | Расстояние между измеряемыми точками | мм | не более | 0,081 |
|  | Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении отклонений формы | мм | не более | 0,005 |
|  | Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении отклонений диаметра | мм | не более | 0,011 |
|  | Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении расстояния | мм | не более | 0,016 |
|  | Комплект оптики и приспособлений для измерений в объёме 170х130х130 мм | компл. | точно | 1 |
|  | Длина контролируемой зоны | мм | не менее | 170 |
|  | Ширина зоны | мм | не менее | 130 |
|  | Высота зоны | мм | не менее | 130 |
|  | Расстояние между измеряемыми точками | мм | не более | 0,051 |
|  | Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении отклонений формы | мм | не более | 0,004 |
|  | Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении отклонений диаметра | мм | не более | 0,008 |
|  | Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении расстояния | мм | не более | 0,011 |
|  | Системный контроллер 64 bit • 19'' система крепленияи транспортировочный кейс со столешницей • Dual Intel Xeon Gold 6136 (Skylake) (12 Cores, 3.0 GHz) • 128 GB RAM • 24’’ TFT монитор • Графическая карта Nvidia Quadro P4000 • 1TB SSD • Интерфейс обработки изображений • I/O: LAN, USB 3.0 • US клавиатура, мышь • external USB system backup hard disk • Инсталлированная ОС Windows 10 (64 Bit) • Инсталлированное ПО ATOS Professional | компл. | точно | 1 |
|  | Моторизованный комплект для измерительной головки: |
|  | Промышленный поворотный стол D=640 мм, максимальная нагрузка 100 кг. | компл. | точно | 1 |
|  | Наличие возможности программировать угловое положение стола как отдельную ось управления системой | - | точно | наличие |
|  | Угол поворота стола | ° | не менее | 360 |
|  | 3-х координатный блок управления электроприводом поворотного стола | компл. | точно | 1 |
| 83. | Стойка крепления: |
|  | Высота | мм | не менее | 2500 |
|  | Горизонтальное плечо | мм | не менее | 1000 |
|  | Высококачественная профессиональная 3D головка Manfrotto 229 | - | точно | наличие |
|  | Комплект щуповой головки со станцией для калибровки. | компл. | точно | 1 |
|  | Управляющее программное обеспечение от производителя оборудования: | - | точно | Наличие |
|  | Процесс измерения и управление проектами: | - | точно | Наличие |
|  | Программное обеспечение поддерживает калибровку и настройку сенсора | - | точно | Наличие |
|  | Графический интерфейс для захвата изображений и анализа | - | точно | Наличие |
|  | Интерактивное отображение положения сенсора | - | точно | Наличие |
|  | Автоматический контроль калибровки, трансформации, движения и положения для каждого измерения | - | точно | Наличие |
|  | Полный расчёт трёхмерных координат | - | точно | Наличие |
|  | Возможности обнаружения: отверстий, обрезки, адаптеров | - | точно | Наличие |
|  | Автоматическая трансформация измерений в единую систему координат на основании совмещения по опорным точкам, либо по наилучшему совпадению поверхностей | - | точно | Наличие |
|  | Вычисление триангулярных трёхмерных данных | - | точно | Наличие |
|  | Редактирование полигональной сетки | - | точно | Наличие |
|  | Импорт облака точек и полигональной сетки (STL, ASCII, POL) | - | точно | Наличие |
|  | Полигонизация разрозненных облаков точек и создание трёхмерной полигональной сетки | - | точно | Наличие |
|  | Закрытие отверстий на полигональной сетке методом интерполяции свободно-форменных поверхностей | - | точно | Наличие |
|  | Сглаживание, прореживание и увеличение количества треугольников полигональной сетки | - | точно | Наличие |
|  | Создание регулярной структуры и релаксация полигональной сетки | - | точно | Наличие |
|  | Ремонт, комбинирование и соединение областей полигональной сетки | - | точно | Наличие |
|  | Инвертирование, смещение и масштабирование полигональной сетки | - | точно | Наличие |
|  | Отслеживание и оценка характерных линий | - | точно | Наличие |
|  | Экспорт трёхмерных данных (ASСII, POL или STL) | - | точно | Наличие |
|  | Проведение и планирование измерений | - | точно | Наличие |
|  | Импорт планов измерений | - | точно | Наличие |
|  | Создание примитивов на CAD данных и полигональной сетке | - | точно | Наличие |
|  | Создание эквидистантных облаков точек по выделенным областям или вдоль кромок | - | точно | Наличие |
|  | Создание элементов (максимально вписанных и максимально описанных элементов, по методу Гаусса и Чебышева) | - | точно | Наличие |
|  | Множественные сечения (параллельные осям, радиальные, вдоль кривых) | - | точно | Наличие |
|  | Расстояния, углы, виртуальный калибр | - | точно | Наличие |
|  | Пересечение, проекции, перпендикуляр, средние величины | - | точно | Наличие |
|  | Сечение, основанное на конусе | - | точно | Наличие |
|  | Развёрнутое конусное сечение | - | точно | Наличие |
|  | Номинальные / актуальные - сравнения | - | точно | Наличие |
|  | Импорт CAD данных в стандартных форматах: IGES, VDA, STER, JT Open, STL | - | точно | Наличие |
|  | Импорт CAD данных в специальных форматах: CATIA v4/v5,UG,Pro/E, Parasolld | - | точно | Наличие |
|  | Автоматическое предварительное выравнивание относительно CAD | - | точно | Наличие |
|  | Определение координат: 3-2-1, наилучшего совпадения, RPS, Плоскость-линия-Точка, и др. | - | точно | Наличие |
|  | Определение до-пусков на CAD модели | - | точно | Наличие |
|  | Сравнение актуальных данных с номинальными CAD данными | - | точно | Наличие |
|  | Цветовой анализ отклонений поверхности с предварительно настроенной шкалой цветового отображения | - | точно | Наличие |
|  | Цветовая инспекция сечений с поcтроением векторов отклонения в точках сечения | - | точно | Наличие |
|  | Полноразмерный расчёт толщины материала | - | точно | Наличие |
|  | Доступ к принципам измерения и инструкциям измерений | - | точно | Наличие |
|  | Оценка в соответствии с DIN ISO 1101 и ASMEY14.5 | - | точно | Наличие |
|  | Полноценный функционал по редактированию, построению и обработке | - | точно | Наличие |
|  | Модуль отчётов | - | точно | Наличие |
|  | Интерактивные таблицы | - | точно | Наличие |
|  | Настраиваемые таблицы с логотипами и текстовыми выносками | - | точно | Наличие |
|  | Мастер страниц для равномерного формирования стиля отчётов | - | точно | Наличие |
|  | Настраиваемая визуализация отображения меток, точек измерения, цветовой карты отклонений и т.д. | - | точно | Наличие |
|  | Автоматическое обновление страниц отчёта для повторяющихся изделий | - | точно | Наличие |
|  | Документация и обновление выравнивания | - | точно | Наличие |
|  | Экспорт отчёта как CSV таблицы, PNG или PDF | - | точно | Наличие |
|  | Бесплатная лицензия программного обеспечения визуализация отчётов на персональный компьютер с операционной системой Windows | - | точно | Наличие |
|  | Программное обеспечение | компл. | точно | 1 |
|  | Стойка крепления | компл. | точно | 1 |
|  | Свидетельство о первичной поверке | компл. | точно | 1 |
|  | Документация на русском языке | компл. | точно | 1 |
|  | Интерфейс на русском языке | - | точно | Наличие |
|  | Монтаж | компл. | точно | 1 |
|  | Инструктаж | компл. | точно | 1 |
|  | Стартовый комплект расходных материалов | компл. | точно | 1 |
|  | Комплект инструмента и оснастки для регулировки и калибровки | компл. | точно | 1 |
|  | Количество единиц оборудования | шт. | точно | 1 |

# Описание объекта закупки:

##### 2.1 Товар представляет собой технологический комплекс измерений и инспекционного контроля деталей, сборочных единиц и оснастки на основе бесконтактных оптических систем оцифровки и измерений с возможностью контроля деталей путем совмещения с 3D моделью, координатных измерений, с функцией обратного проектирования (реинжиниринг).

##### Оптическая измерительная система (ОИС) на момент поставки должна иметь сертификат об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации.

##### Решаемые задачи: калибровка, сканирование, анализ измерений, формирование отчетов, управление средствами автоматизации измерений в одном программном продукте.

##### Измеряемые материалы: Титановые, стальные, алюминиевые сплавы, чугун, пластмасса.

##### Тип ОИС: Оптический датчик со светодиодной лампой проектора; триангуляционный с двумя камерами и одним проектором.

##### Метод измерения: оптический, бесконтактный, на основе проецирования структурированного света по гетеродинному методу

##### Управляющий интерфейс должен иметь следующие модули: измерение универсальной геометрии, модуль для измерения щупом.

##### Управляющий интерфейс должен быть русифицирован, иметь русскую документацию, поддерживать импорт данных CATIA.

##### Автоматизированный поворотный стол должен быть программно-управляемый оператором с помощью управляющего интерфейса.

##### Объект для калибровки (плита) должна сопровождаться сертификатом калибровки.

##### Наличие склада запасных частей и сервисного центра в РФ.

##### Должна быть обеспечена возможность дооснащения сменными (измерительные объемы оптической ОИС) комплектами оптики в объёме не менее: 500x370x370 мм (3 шт.); 700x530x520 мм (3 шт.).

##### Функции управляющего интерфейса:

##### Процесс измерения и управление проектами;

##### Поддержание калибровки и настройки сенсора;

##### Графический интерфейс для захвата изображений и анализа;

##### Интерактивное отображение положения сенсора;

##### Автоматический контроль калибровки, трансформации, движения и положения для каждого измерения;

##### Полный расчет трехмерных координат;

##### Возможности обнаружения: отверстий, обрезки, адаптеров;

##### Автоматическая трансформация измерений в единую систему координат на основании совмещения по опорным точкам, либо по наилучшему совпадению поверхностей;

##### Вычисление триангулярных трехмерных данных;

##### Редактирование полигональной сетки;

##### Импорт облака точек и полигональной сетки (STL, ASCII, POL, и т.д.);

##### Полигонизация разрозненных облаков точек и создание трехмерной полигональной сетки;

##### Закрытие отверстий на полигональной сетке методом интерполяции свободно-форменных поверхностей;

##### Сглаживание, прореживание и увеличение количества треугольников полигональной сетки;

##### Создание регулярной структуры и релаксация полигональной сетки;

##### Ремонт, комбинирование и соединение областей полигональной сетки;

##### Инвертирование, смещение и масштабирование полигональной сетки;

##### Мастер страниц для равномерного формирования стиля отчетов;

##### Отслеживание и оценка кривизны характерных линий;

##### Экспорт трехмерных данных (ASCII, POL или STL);

##### Проведение и планирование измерений;

##### Импорт планов измерения;

##### Создание примитивов на CAD данных и полигональной сетки;

##### Создание эквидистантных облаков точек по выделенным областям или вдоль кромок;

##### Создание элементов (максимально вписанных и максимально описанных элементов, по методу Гаусса и Чебышева);

##### Множественные сечения (параллельные осям, радиальные, вдоль кривых);

##### Расстояния, углы, виртуальный калибр;

##### Пересечение, проекции, перпендикуляр, средние величины;

##### Номинальные/актуальные – сравнения;

##### Импорт CAD данных в стандартных форматах: IGES, VDA, STEP, JT Open, STL;

##### Импорт CAD данных в специальных форматах: CATIA v4 / v5, UG, Pro/E, Parasolid;

##### Автоматическое предварительное выравнивание относительно CAD;

##### Определение системы координат: 3-2-1, наилучшего совпадения, RPS, Плоскость-линия-Точка, и др.;

##### Определение допусков на CAD модели;

##### Сравнение актуальных данных с номинальными CAD данными;

##### Цветовой анализ отклонений поверхности с предварительно настроенной шкалой цветового отображения;

##### Интерактивные таблицы;

##### Настраиваемые шаблоны с логотипами и текстовыми выносками;

##### Цветовая инспекция сечений с построением;

##### Полноразмерный расчет толщины материала;

##### Доступ к принципам измерения и инструкциям измерений;

##### Оценка GD&T (Geometric Dimensions and tolerance) в соответствии с DIN ISO 1101 и ASME Y14.5;

##### Полноценный функционал по редактированию, построению и обработке;

##### Модуль отчетов;

##### Настраиваемая визуализация отображения меток, точек измерения, цветовой карты отклонений и тд.;

##### Автоматическое обновление страниц отчета для повторяющихся изделий;

##### Документация и обновление выравнивания;

##### Экспорт отчета как CSV таблицы, PNG или PD.

2.14 Встроенный модуль измерения лопаток должен включать вычисление:

##### Размеров (в сечениях), определяющих аэродинамические свойства лопаток, автоматически;

##### теоретической длины средней линии сечения, эквидистантно проходящей внутри от входной до выходной кромки;

##### длины хорды, расстояние между входной и выходной кромки;

##### осевой длины лопатки;

##### максимальной толщины лопатки;

##### угла между касательной к сечению со стороны корыта и осевой линией;

##### радиуса входной и выходной кромки;

##### толщины сечения на заданном расстоянии от выходной кромки;

##### анализа кручения лопатки, вычисления смещения по осям и угла разворота сечения;

##### расстояния между двумя точками касания на минимальной описанной вокруг сечения окружности;

##### наибольшего расстояния между точками в сечении.

2.15 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

  - Поставляемый Товар должен быть изготовлен не ранее 2019 года.

2.17 Требования к характеристикам объекта закупки представлены в приложении №1 к Техническому заданию.

# Гарантийные обязательства:

##### 3.1 Срок предоставления гарантии Поставщика на Товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Товара и Акта ввода Товара в эксплуатацию.

##### 3.2 Обеспечение технической поддержки (по телефону и электронной почте) на срок предоставления гарантии на Товар.

##### 3.3 При выявлении несоответствия поставляемого Товара требованиям Договора, Поставщик обязан заменить некачественный Товар на Товар, соответствующий условиям Договора, или допоставить и/или доукомплектовать Товар в сроки, согласованные с Заказчиком.

##### 3.4 В случае выявления заводского брака Исполнитель обязан заменить неисправные узлы и детали новыми. Исполнитель должен обеспечить бесплатное восстановление работоспособности товара в том числе, если отказ произошел по вине изготовителя товара или поставщика.

##### 3.5 Поставщик гарантирует качественную работу Товара в течение срока предоставления гарантии Поставщика на Товар, при условии соблюдения технических требований эксплуатации, изложенных в технической документации.

##### 3.6 В течение срока предоставления гарантии Поставщика на Товар Поставщик обязуется без дополнительной оплаты обеспечить устранение обнаруженных неисправностей или недостатков Товара либо заменить неисправный Товар на Товар, соответствующий условиям Договора и технической документации.

##### 3.7 Срок устранения неисправностей Товара устанавливается Актом, подписанным Поставщиком и Заказчиком, но не может превышать 30 (тридцать) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчиком.

##### 3.8 Срок предоставления гарантии Поставщика на Товар продлевается на срок устранения дефектов Товара.

##### 3.9 Все эксплуатационные затраты, связанные с исполнением гарантийных обязательств по Договору, в том числе расходы, связанные с доставкой Товара в гарантийный ремонт и обратно, временным хранением, техническим обслуживанием, ремонтом, заменой, несет Поставщик.

##### 3.10 Гарантийный ремонт Товара, по согласованию Поставщика и Заказчика, может осуществляться на территории Заказчика.

##### 3.11 Ненадлежащим исполнением обязательств по Договору Поставщиком является, в том числе, неисполнение обязательств по проведению поверки/ калибровки/ аттестации Товара.

# Место доставки товара (место выполнения работы или оказания услуги):

## 4.1 Поставка Товара по адресу: г. Пермь, ул. Н.Островского, 69.

# Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг:

## 5.1 Срок поставки: не более 60 дней с даты заключения Договора.

# Порядок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

##### Вся упаковка должна соответствовать установленным стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара и предохранять Товар от повреждений при транспортировке. Упаковка возврату не подлежит. На поставляемый Товар должна предоставляться гарантия Поставщика на Товар.

##### Пломбы, гарантийные стикеры, логотипы и прочие наклейки и надписи, размещенные на Товаре, должны быть устойчивы к случайным повреждениям, и соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

##### Проверка Товара, которая должна включать в себя:

##### Проверку наличия и соответствия технической и сопроводительной документации,

##### Проверку комплектации изделия поставленного Товара, согласно Спецификации,

##### Проверку технического состояния и выявление дефектов элементов Товара внешним осмотром.

# Порядок приёмки (с указанием всех необходимых документов, передаваемых заказчику):

7.1. При принятии Товара Заказчик производит проверку своими силами или с привлечением внешних специалистов на соответствие качества Товара, его количества, комплектности, качественных и технических характеристик и требованиям настоящего технического задания. Товар, характеристики которого не соответствуют требуемым значениям по одному или нескольким параметрам, считается несоответствующим техническому заданию и не подлежит приемке Заказчиком.

7.2 Пусконаладочные работы: выполняется квалифицированным персоналом поставщика на территории покупателя:

  - Распаковка компонентов системы

  - Подключение кабелей

  - Настройка программного обеспечений

  - Запуск, прогрев, калибровка

  - Настройка фокуса и диафрагмы камер и проектора

  - Пробное сканирование

7.3 Информационно-консультационные услуги по пользованию ОИМ: выполняется квалифицированным персоналом поставщика, имеющим сертификат от производителя оборудования на предоставления данных услуг,  на территории покупателя. Выполняется по следующей программе, согласованной с Заказчиком не менее 2-х дней:

Основные темы курса

- Введение в систему ATOS 5

  - Правила эксплуатации

  - Компоненты системы

  - Подключение кабелей

  - Запуск, прогрев, калибровка

  - Смена измерительных объемов

  - Настройка фокуса и диафрагмы камер и проектора

- Основы сканирования

  - Подготовка измеряемого объекта

  - Опорные точки

  - Техника сбора данных для простых и сложных объектов

  - Температура сканирования, настройка экспозиции

- Пользовательский интерфейс программного обеспечения

  - Рабочие пространства

  - Проводник

  - Скины

  - Справка, свойства элементов

  - Ярлыки

  - Тегирование

- Импорт и экспорт данных

- Параметрическая инспекция на CAD и Mesh

  - Основные и дополнительные выравнивания

  - Вписанные элементы, проецирование

  - Опорные конструкции

  - Геометрические примитивы, размеры, углы

  - Элементы инспекции, GD&T

  - Цветовая карта, сечение

  - Локальные системы координат

  - Временная шкала, стадии

  - Анализ повторяемости

  - Менеджмент допусков

  - Таблицы и диаграммы

- Пользовательские принципы инспекции

- Редактирование сетки

  - Сжатие, детализация

  - Реставрация геометрии, сглаживание

  - Заполнение разрывов, мосты

- Отчеты

  - Создание

  - Экспорт

  - Редактирование

  - Создание шаблонов

- Взаимосвязи и возможности редактирования

- Шаблоны проектов

7.4. По итогам поставки Товара и оказания сопутствующих услуг Поставщик обязан передать Заказчику комплект отчетных документов:

- акт приема-передачи товара (2 экз.);

- товарную накладную по форме № ТОРГ-12 (2 экз.);

- счет на оплату (1 экз.);

- счет-фактуру, в случае если Поставщик является плательщиком НДС (1 экз.);

- инструкция по эксплуатации на оборудование;

- гарантийные талоны (сертификаты) на товар (в случае необходимости их наличия);

- документы о сертификации Товара из числа предусмотренных для указанного Товара законодательством (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификатов происхождения, заводских сертификатов калибровки, сертификатов о внесении в ЕГРСИ, сертификатов (или деклараций) соответствия и т.д.);

- сертификаты, подтверждающие страну происхождения Товара для оборудования иностранного производства;

- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного срока;

- свидетельство о поверке ВНИИМС РФ;

- сертификаты для специаkистов Заказчика о прохождении обучения;

| Покупатель: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Фонд «Региональный центр инжиниринга» Адрес: 614007, Пермь, ул. Островского, 69 ИНН/КПП 5902998570/590401001 Р/с 40 703 810 349 770 002 448 Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород к/с 30101810900000000603 БИК 042202603 |  |
| _______________________ / Е.Д. Давыдов М.П. |  | ___________________ / _____________ М.П. |